## Slide 1
Inspeksi dan Audit Higiene, Sanitasi,dan K3

## Slide 2
Proses pemeriksaan langsung di lapangan untuk memastikan bahwa kondisi kerja, fasilitas, dan perilaku pekerja memenuhi standar higiene, sanitasi, dan K3.
Apakah Inspeksi?

## Slide 3
Tujuan Inspeksi adalah:
1.Mengidentifikasi potensi bahaya (hazard).
2.Menilai tingkat kepatuhan terhadap SOP.
3.Mengoreksi kondisi tidak aman dan tindakan tidak aman.
4.Mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
5.Menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan kerja.

## Slide 4
Jenis Inspeksi adalah yaitu:
1. Inspeksi Rutin (Harian/Mingguan)
Dilakukan oleh supervisor atau petugas K3.
Fokus pada kondisi sekitar: kebersihan, APD, tata letak, peralatan.
2. Inspeksi Umum
Dilakukan berkala (bulanan/3 bulanan).
Meliputi seluruh area kerja.
3. Inspeksi Khusus
Setelah terjadi kecelakaan, kebakaran, atau keluhan penyakit.
Fokus pada penyelidikan penyebab.
4. Inspeksi Regulator
Dilakukan oleh instansi pemerintah (Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja).

## Slide 5
1.Air bersih
2.Kebersihan area kerja (lantai, dinding, ruang ganti, toilet)
3.Sanitasi makanan (area dapur, peralatan, suhu penyimpanan makanan)
4.Pengendalian vektor (lalat, tikus, kecoa)
5.Pengelolaan limbah (padat & cair)
6.Ventilasi dan pencahayaan
7.Tingkat kebisingan, suhu & kelembapan
8.Higiene pekerja (kebersihan diri, pakaian kerja)
Ruang Lingkup Inspeksi Higiene & Sanitasi

## Slide 6
Ruang Lingkup K3
1.Alat Pelindung Diri (APD)
2.Peralatan kerja (mesin, kabel listrik, instalasi gas)
3.SOP kerja aman
4.Penanganan bahan kimia berbahaya
5.Pencegahan kebakaran (APAR, hydrant, fire alarm)
6.Jalur evakuasi
7.Ergonomi kerja
8.Pertolongan pertama (P3K)

## Slide 7
Tahapan Inspeksi
1.Perencanaan (area inspeksi, checklist, jadwal)
2.Pelaksanaan inspeksi (observasi & wawancara)
3.Pencatatan temuan (minor/major/critical)
4.Pelaporan hasil inspeksi
5.Tindak lanjut & verifikasi perbaikan

## Slide 8
Evaluasi sistematis, terstruktur, dan terdokumentasi terhadap penerapan sistem manajemen higiene, sanitasi, dan K3 yang memiliki sifat secara mendalam, terencana, menilai kepatuhan dan efektivitas sistem.
Apakah pengertian Audit?

## Slide 9
Tujuan Audit
Menilai efektivitas sistem manajemen
Menilai kepatuhan terhadap regulasi & standar.
Menentukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).
Mengidentifikasi risiko sistemik.
Memberikan jaminan kepada stakeholder tentang keselamatan dan kualitas sanitasi.

## Slide 10
Jenis Audit yaitu:
1. Audit Internal
Dilakukan oleh tim internal perusahaan.
Menilai implementasi SOP dan kebijakan internal.
2. Audit Eksternal
Dilakukan oleh auditor independen (sertifikasi ISO, pemerintah, konsultan).
3. Audit Kepatuhan (Compliance Audit)
Fokus pada pemenuhan peraturan perundangan.
4. Audit Sistem Manajemen
ISO 45001 (K3)
ISO 22000 / HACCP (keamanan pangan)
CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment)

## Slide 11
Ruang Lingkup Audit adalah:
1.Dokumen sistem manajemen
2.Catatan pelatihan K3 & higiene
3.Prosedur operasional
4.Pengendalian risiko
5.Insiden dan investigasi kecelakaan
6.Program sanitasi
7.Fasilitas & infrastruktur K3
8.Kompetensi pekerja

## Slide 12
1.Perencanaan audit
  ruang lingkup
  auditor
  jadwal
  dokumen awal
2.Pertemuan pembukaan (opening meeting)
3.Pengumpulan bukti (audit evidence)
  observasi
  wawancara
  pemeriksaan dokumen
4.Analisis bukti
5.Temuan audit (non-conformity)
6.Laporan audit
7.Tindak lanjut (Corrective Action Request)
8.Closing meeting
Bagaimanakah Proses Audit?

## Slide 13
Perbedaan Inspeksi dan Audit
Aspek | Inspeksi | Audit
Tujuan | Menemukan bahaya langsung | Menilai efektivitas sistem
Frekuensi | Rutin | Berkala (3–12 bulan)
Pelaksana | Supervisor, petugas K3 | Auditor terlatih
Fokus | Kondisi nyata di lapangan | Sistem, kebijakan, bukti
Hasil | Temuan cepat diperbaiki | Rekomendasi dan rencana perbaikan sistem

## Slide 14
Contoh Checklist Inspeksi
Higiene & Sanitasi
Air bersih memenuhi standar
Sampah tertutup & terpilah
Area dapur bersih
Tidak ada vektor
Suhu chiller/freezer sesuai standar
K3
APD tersedia & digunakan
APAR dalam kondisi baik
Jalur evakuasi bebas hambatan
Kotak P3K lengkap
Mesin memiliki pelindung (guarding)

## Slide 15
Contoh Temuan Umum
Minor
Label APAR mulai pudar
Tempat sampah tanpa penutup
Major
Jalur evakuasi terhalang barang
Pekerja tidak menggunakan APD
Critical
Kebocoran gas
Listrik korslet
Kontaminasi makanan berisiko tinggi

## Slide 16
 Thank You 